|  |  | Приложение к схеме водопроводных сетей п. Манзя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спецификация водопроводных сетей ЦСКВ№15 п. Манзя |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества, месторасположение трубопровода. | Протяженность трубопровода, м.п | Условный диаметр трубопровода, мм | Материал трубопровода | Способ прокладки трубопровода | Тип трубопровода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | от В/З№13 от котельной №25 | 125 | 86 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 2 | от 25ТК1 до ж/д №13а по ул.Береговая | 41 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 3 | врезки от центральной магистрали по ул.Береговая до ж/д №13а, 9, 12 | 45 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 4 | от 25ТК1 до 25ТК11 | 462 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 5 | от 25ТК3 до хлебопекарни | 36 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 6 | от 25Тк3 до 25ТК21 | 170 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 7 | от 25ТК18 до м-н "Люкс" | 16 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 8 | от 25ТК19 до м-н "Каравай" | 9 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 9 | врезка от центральной до ж/д №2 по ул.Комсомольская | 46 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 10 | от 25ТК20 до ж/д №5 по ул. Комсомольская | 115 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 11 | от 25ТК21 до Пожарного дэпо | 28 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 12 | от 25ТК21 до 25ТК30 | 40 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 13 | от 25ТК30 до 25ТК27 | 40 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 14 | врезки от центральной магистрали до ж/д № 8, 10 | 30 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 15 | от 25ТК5 до ж/д № 19, 16, 17 по ул. Ленина | 47 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 16 | от 25ТК7 до д/с "Чебурашка" | 32 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 17 | от 25ТК7 до ж/д "14 по ул. Прутовых | 225 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 18 | ввод от центральной магистрали до ж/д №6, 8, 10, 12, 14, 9 | 46 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 19 | от 25ТК8 до 25ТК8а | 146 | 40 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 20 | от 25ТК8а до 44ВК5 | 175 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 21 | ввод от центральной магистрали до ж/д№ 10, 7, 9, 11, 13 по ул.Калинина | 68 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 22 | от 25ТК9 до 25ТК17 | 82 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 23 | ввод от 25ТК17 до ж/д №8, 10 по ул.Береговая | 116 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 24 | от 25ТК10 до здания нач. школы | 36 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 25 | от 25ТК11 до здания ср. школы | 24 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 26 | от 25ТК12 до ж/д №10 по ул.Ленина | 26 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 27 | от 25ТК12 до 25ТК15 | 41 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 28 | от 25ТК13 до 25ТК14 | 38 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 29 | от 25ТК14 до 25ТК29 | 42 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 30 | от 25ТК29 до ж/д №2 по ул.К.Маркса и ж/д №8 по ул.Ленина | 42 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 31 | от 25ТК15 до 25ТК26 | 70 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 32 | ввод от 25ТК15 до здании ср. школы | 26 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 33 | ввод от 25ТК26 до ж/д №2а, 3а по ул.Береговая и ул.К.Маркса | 62 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 34 | от 25ТК29 до 44ВК1 | 122 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 35 | ввод от центральной магистрали до ж/д №7, 7а, 6а по ул. Ленина | 39 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 36 | от 44ВК1 до 44ВК2 | 187 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 37 | ввод от центральной магистрали до ж/д №2, 4, 8, 12 по ул.Степана Разина | 57 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 38 | от 44ВК1 до 44ВК3 | 104 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 39 | ввод от центральной магистрали до ж/д №1, 3, 5 по ул.Ленина | 30 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 40 | от 44ВК3 до 44ВК4 | 106 | 50 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 41 | ввод от центральной магистрали до ж/д №10, 8 по пер.Пелорамный | 18 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 42 | от 25ТК12 до 44ВК1 | 600 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 43 | от центральной магистрали до ж/д №5, 7, 9, 11, 6, 13, 17, 22, 18, 16, 14 по ул.Гагарина | 187 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 44 | от 44ВК1 до перекрёстка ул.Калинина и ул.Южная | 229 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 45 | от перекрёстка ул.Южная и ул.Калинина до 44ВК2 | 271 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 46 | от центральной магистрали до ж/д №1, 3, 5, 7, 6, 10, 12, 14, 16 по ул.Южной | 197 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 47 | от 25ТК1 до спортзала | 57 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 48 | от 25ТК1 до 25ТК22 | 126 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 49 | от 25ТК22 до 25ТК24 | 78 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 50 | от 25ТК23(25ТК24) до здания почты | 84 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 51 | от 25ТК24 до здания Клуба | 27 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 52 | от 25ТК24 до здания которы ЛПХ | 43 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 53 | от 25ТК24 до ж/д №6 по ул.Первомайская | 17 | 15 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 54 | от 25ТК22 до 25ТК25 | 73 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 55 | от 25ТК25 до 25ТК28 | 70 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 56 | от 25ТК25 до ж/д №25, 27 по ул.Ленина | 16 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 57 | от 25ТК28 до 25ТК33 | 373 | 110 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 58 | от центральной магистрали до ж/д №26, 28, 33 по ул.Ленина | 43 | 25 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 59 | от 25ТК34 до ж/д №4 по ул.Мутовина | 16 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 60 | от 25ТК25 до перекрёстка ул. Первомайская и ул. Ленина | 25 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 61 | от перекрёстка ул.Первомайская и ул.Ленина до перекрёстка по ул.Лермонтова и ул.Ленина | 128 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 62 | от перекрёстка ул.Лермонтова и ул.Ленина до ж/д№16 по ул.Ангарская | 319 | 50 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 63 | ввод от центральной магистрали до ж/д №2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Лермонтова и ж/д№16 по ул.Ангарская | 206 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 64 | ввод от центральной магистрали до ж/д №4, 6, 8, 10, 12, 14,1, 7, 9, 11 по ул.Первомайская | 106 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 65 | от 25ТК33 до 25ТК36 | 124 | 110 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 66 | от центральной магистрали до ж/д №11а по ул.Ст. Мутовина | 8 | 25 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 67 | от 25ТК36 до 25ТК37 | 104 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 68 | ввод от центральной магистрали до ж/д №14 по ул.Ангарская | 24 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 69 | от 25ТК37 до ж/д №14а, 11а, 13 по ул.Терешковой | 197 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 70 | 25ТК36 до 25ТК40 | 138 | 110 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 71 | ввод от центральной магистрали до ж/д №16, 14, 15, 13 по ул.Ст. Мутовина | 58 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 72 | от 25ТК40 до ул.Терешковай (ж/д№16, 18) | 103 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 73 | ввод от центральной магистрали до ж/д№16, 18 по ул.Терешковой | 38 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 74 | от 25ТК41 до муз школы и ж/д№27 по ул.Попова | 95 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 75 | от 25ТК40 до 25ТК42 | 60 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 76 | от 25ТК42 до 25ТК44 | 52 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 77 | от 25ТК44 до кот №27 | 30 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 78 | ввод от 25ТК44 до лесхоза ул. Лермонтова | 52 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 79 | ввод от 25ТК44 до ж/д №31, 10 по ул. Лермонтова | 53 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 80 | от 25ТК42 до 25ТК54 | 223 | 86 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 81 | от 25ТК46 до ж/д№29 по ул.Попова | 22 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 82 | от 25ТК46 до перекрёстка ул.ПОПОВА И УЛ,Первомайская | 328 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 83 | от перекрёстка ул.Попова и ул.Первомайская до 25ТК55 | 152 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 84 | ввод от центральной мегистрали до ж/д №30, 33, 26, 35 по ул.Поповой | 68 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 85 | ввод от центральной магистрали до ж/д №20, 18, 16, 15, 17, 19 по ул. Первомайская | 48 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 86 | от 25ТК54 до 25ТК47 | 26 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 87 | от 25ТК47 до ж/д №5 по ул. 60лет СССР | 8 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 88 | от 25ТК47 до ж/д №3 по ул. 60 лет СССР | 68 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 89 | от 25ТК54 до ж/д №16 по ул. 60 лет СССР | 386 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 90 | ввод от 25ТК54 до ж/д №4 по ул. 60 лет СССР | 22 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 91 | ввод от центральной магистрали до ж/д № 7, 9, 11, 13, 15, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6 по ул. 60 лет СССР | 240 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
|  | Итого: | 9228 |  |  |  |  |
| Спецификация водопроводных сетей ЦСКВ №18 п. Манзя |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование имущества, месторасположение трубопровода. | Протяженность трубопровода, м.п | Условный диаметр трубопровода, мм | Материал трубопровода | Способ прокладки трубопровода | Тип трубопровода |
| 1 | от В/Б№47 до 28ТК6 | 98 | 90 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 2 | от 28ТК6 до 28ТК2 | 210 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 3 | ввод от центральной меагистрали до ж/д № 1, 3, 5, 9, 4, 6, 8, 10 по ул.Горная | 130 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 4 | от 28ТК1 до 28ТК11 | 154 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 5 | от 28ТК11 до 28ТК7 | 28 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 6 | ввод от 28ТК7 до магазина | 15 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 7 | от 28ТК7 до тупика по ул.Строителей | 40 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 8 | ввод от центральной магистрали до ж/д № 5, 1, 2, 3, 4 по ул.Строителей | 120 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 9 | от 28ТК1 до котельной №28 | 8 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 10 | от 28ТК1 до 28ТК8 | 82 | 76 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 11 | ввод от центральной магистрали до ж/д №10 по ул. 40лет победы | 14 | 15 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 12 | от 28ТК8 до здания гаражей | 8 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 13 | от 28ТК8 до тупика по ул.40 лет победы | 115 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 14 | ввод от центральной магистрали до ж/д№13, 11, 12, 15 по ул.40 лет победы | 80 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
|  | итого: | 1102 |  |  |  |  |
| Спецификация водопроводных сетей ЦСКВ №19 п. Манзя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от В/Б№49 до 29ТК15 | 30 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 2 | от 29ТК15 до 29ТК6 | 450 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 3 | ввод от центральной магистрали до ж/д№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул.Молодёжная | 110 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 4 | от 29ТК6 до 29ТК15 | 140 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 5 | от 29ТК15 до ж/д №1 по ул.Высоцкого | 9 | 15 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 6 | от 29ТК19 до 29ТК22 | 301 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 7 | ввод от центральной магистрали до ж/д №6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 12а, 12, 18, 16 по ул.Высоцкого | 133 | 15 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 8 | от 29ТК6 до 29ТК3 | 25 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 9 | от 29ТК3 до ж/д№1 по ул.Молодёжная | 42 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 10 | от 29ТК3 до котельной №29 | 142 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 11 | от 29ТК2 до ж/д №68 по ул.Ленина | 96 | 108 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 12 | от центральной магистрали до ж/д № 70, 68, 61 по ул.Ленина | 44 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 13 | от 29ТК1 до здания хлебопекарни | 22 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
|  | Итого: | 1544 |  |  |  |  |
| Спецификация водопроводных сетей ЦСКВ №17 п. Манзя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от В/Б№46 до уентральной магистрали по ул.Береговая | 8 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 2 | от 26ТК2 до 26ТК11 | 118 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 3 | ввод от 26ТК2 до ж/д №21 по ул.Береговая | 22 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 4 | от 26ТК11 до 26ТК13 | 156 | 110 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 5 | ввод от центральной магистрали до ж/д №23, 25, 27 по ул.Береговой | 27 | 25 | ПНД | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 6 | от 26ТК1 до 26ТК17 | 86 | 63 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 7 | ввод от 26ТК15 до ж/д №32 по ул.Жукова | 52 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 8 | от 26ТК16 до ж/д по ул.Ленина | 18 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 9 | от 26ТК17 до здания аптеки | 12 | 32 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 10 | от 26ТК17 до здания ЧП "Лев" | 19 | 25 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 11 | от 26ТК2 до 26ТК6 | 114 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 12 | ввод от 26ТК4 до ж/д №19 по ул.Береговая | 16 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 13 | ввод от 26ТК5 до ж/д№ 17 по ул.Береговая | 16 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 14 | от 26ТК3 до здания стационара | 35 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 15 | от 26ТК6 до 26ТК10 | 66 | 80 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 16 | от 26ТК10 до здания амбулатория | 24 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 17 | от 26ТК6 до 26ТК7 | 86 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 18 | ввод от 26ТК6а до ж/д №15 по ул.Береговая | 16 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 19 | ввод от 26ТК8 до ж/д №13, 30 по ул.Береговая | 26 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 20 | от 26ТК8 до 26ТК12 | 118 | 57 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
| 21 | ввод от центральной магистрали до ж/д№ 24, 26, 28 по ул.Береговой | 39 | 20 | металл | подземный | совмещенный с тепловыми сетями |
|  | Итого: | 1074 |  |  |  |  |
| Спецификация водопроводных сетей от водозаборного сооружения №52 п.Манзя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от В/Б№52 до ж/д №21, 22 по ул.Ангаркой | 108 | 20 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 2 | от В/Б№52 до 52ВК1 | 369 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 3 | ввод от центральной магистрали до ж/д №9, 11, 13, 15, 17, 4, хоз постройка, 20, 18, 16, 14, 12, 10 по ул.Ангарская | 186 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 4 | от 52ВК1 до 52ВК2 | 50 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 5 | ввод от центральной магистрали до ж/д №8, 6, 4, 1, 3, 5, 7 по ул.Ангарская | 87 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 6 | от 52ВК1 до ул. Береговой | 41 | 50 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 7 | ввод от центральной магистрали до ж/д№2а, и 2х хоз построяк | 51 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 1 | Итого: | 892 |  |  |  |  |
| Спецификация водопроводных сетей от водозаборного сооружения №50 п.Манзя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | от В/Б№50 до центральной магистрали по ул. Лаптева | 18 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 2 | центральная магистраль от ж/д№1а до ж/д№25 по ул.Лаптева | 700 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 3 | ввод от центральной магистрали до ж/д №1а, 1, 2, 3, 5, 4, 11, 8, 13, 15, 10, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 12, 16, 18 по ул.Лаптева | 336 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 4 | от 50ВК1 до ул.Суворова | 80 | 63 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 5 | центральная магистраль по ул.Суворова | 132 | 40 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 6 | ввод от центральной магистрали до ж/д №4, 6, 8 по ул.Суворова | 48 | 25 | ПНД | подземный -3,5м | круглогодичный |
| 1 | Итого: | 1314 |  |  |  |  |
| 1 | Итого по п.Манзя: | 15154 |  |  |  |  |
| 1.1. | из них подземный -3,5 (круглогодичный) | 5494 |  |  |  |  |
| 1.2. | подземный, совмещенный с тепловыми сетями | 9660 |  |  |  |  |